## Земляные работы
Тип работ | Условие 1 | Условие 2 | Роль | Номер экрана | Название иллюстрации | ID барьера | Заголовок | Тезис 1 | Тезис 2 | Тезиз 3 | Тезис 4 | Тезис 5 | Тезис 6
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Плановые работы | Исполнитель | 1 |  | ЗЕМЛ.01. | Установлены защитные ограждения | Тезис 1: Установлены на расстоянии не менее 1 метра от края стенки траншеи со стороны возможного появления людей или техники; Тезис 2: Протяженность вдоль траншеи - не менее 5 метров в обе стороны от места нахождения крайнего работника
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Плановые работы | Исполнитель | 2 |  | ЗЕМЛ.01. | Защитные ограждения соответствуют требованиям | Тезис 1: Секции соединены между собой, кроме мест перехода и проезда; Тезис 2: Выполнены в жестком исполнении (дерево, металл, пластик); Тезиз 3: Высота не менее 1,1 метра
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Плановые работы | Исполнитель | 3 |  | ЗЕМЛ.05. | Стенки траншеи защищены от обрушения | Тезис 1: Способ защиты стенок выемки указан в действующем плане производства работ или в технологической карте; Тезис 2: Способ защиты стенок фактически соответствует указанному в ППР или ТК
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Плановые работы | Исполнитель | 4 |  | ЗЕМЛ.05. | До начала работ убедитесь, что в границах участка проведения работ: | Тезис 1: Отсутствуют разрушения откосов траншеи; Тезис 2: Крепи не имеют признаков повреждения и дефектов; Тезиз 3: На расстоянии 0,5 метра от стенки траншеи не складируются грунт и материалы
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Плановые работы | Исполнитель | 5 |  | ЗЕМЛ.06. | Используется приставная лестница | Тезис 1: Лестница установлена надежно; Тезис 2: Длина лестницы обеспечивает ее выступ над краем траншеи на высоту не менее 1 метра; Тезиз 3: Лестница установлена на расстоянии не более 6 метров до каждого из сотрудников в траншее
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Плановые работы | Исполнитель | 6 |  | ЗЕМЛ.06. | Приставная лестница осмотрена и допущена к работам | Тезис 1: Нанесена маркировка в соответствии с системой цветового кодирования; Тезис 2: Отсутствуют любые повреждения, в т.ч: деформация конструкции, коррозия, разрушение соединительных элементов и т.д.
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Плановые работы | Исполнитель | 7 |  | ЗЕМЛ.03. | Осуществляется контроль безопасного выполнения работ | Тезис 1: В наряде-допуске указан ответственный за безопасное проведение работ; Тезис 2: Зона проведения работ находится в прямой видимости ответственного; Тезиз 3: Ответственный фактически контролирует безопасное выполнение земляных работ
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Плановые работы | Исполнитель | 1 |  | ЗЕМЛ.02. | Установлены защитные ограждения | Тезис 1: Расположены на расстоянии не менее 1 метра от края вдоль всей стенки котлована или мест возможного появления людей/техники
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Плановые работы | Исполнитель | 2 |  | ЗЕМЛ.02. | Защитные ограждения соответствуют требованиям | Тезис 1: Все секции соеденены между собой, кроме мест прохода и проезда; Тезис 2: Выполнены в жестком исполнении (дерево, металл, пластик); Тезиз 3: Высота не менее 1,1 метра
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Плановые работы | Исполнитель | 3 |  | ЗЕМЛ.05. | Стенки котлована защищены от обрушения | Тезис 1: Способ защиты стенок выемки указан в действующем плане производства работ или в технологической карте; Тезис 2: Способ защиты стенок фактически соответствует указанному в ППР или ТК
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Плановые работы | Исполнитель | 4 |  | ЗЕМЛ.05. | До начала работ убедитесь, что в границах участка проведения работ: | Тезис 1: Отсутствуют разрушения откосов котлована; Тезис 2: Крепи не имеют признаков повреждения и дефектов; Тезиз 3: На расстоянии 0,5 метра от стенки траншеи не складируются грунт и материалы
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Плановые работы | Исполнитель | 5 |  | ЗЕМЛ.06. | Используется приставная лестница | Тезис 1: Лестница установлена надежно; Тезис 2: Длина лестницы обеспечивает ее выступ над краем траншеи на высоту не менее 1 метра; Тезиз 3: Лестница установлена на расстоянии не более 6 метров до каждого из сотрудников в траншее
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Плановые работы | Исполнитель | 6 |  | ЗЕМЛ.06. | Приставная лестница осмотрена и допущена к работам | Тезис 1: Нанесена маркировка в соответствии с системой цветового кодирования; Тезис 2: Отсутствуют любые повреждения, в т.ч: деформация конструкции, коррозия, разрушение соединительных элементов и т.д.
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Плановые работы | Исполнитель | 7 |  | ЗЕМЛ.03. | Осуществляется контроль безопасного выполнения работ | Тезис 1: В наряде-допуске указан ответственный за безопасное проведение работ; Тезис 2: Зона проведения работ находится в прямой видимости ответственного; Тезиз 3: Ответственный фактически контролирует безопасное выполнение земляных работ
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Исполнитель | 1 |  | ЗЕМЛ.01. | Установлены защитные ограждения | Тезис 1: Установлены на расстоянии не менее 1 метра от края стенки траншеи со стороны возможного появления людей или техники; Тезис 2: Протяженность вдоль траншеи - не менее 5 метров в обе стороны от места нахождения крайнего работника
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Исполнитель | 2 |  | ЗЕМЛ.01. | Защитные ограждения соответствуют требованиям | Тезис 1: Секции соединены между собой, кроме мест перехода и проезда; Тезис 2: Выполнены в жестком исполнении (дерево, металл, пластик); Тезиз 3: Высота не менее 1,1 метра
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Исполнитель | 3 |  | ЗЕМЛ.04. | Стенки траншеи защищены от обрушения | Тезис 1: Стенки траншеи укреплены крепями заводского исполнения на всей протяженности зоны проведения работ с запасом в каждую из сторон, равным высоте траншеи; Тезис 2: Верхняя часть крепей выступает над краем траншеи
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Исполнитель | 4 |  | ЗЕМЛ.04. | Крепи исправны и корректно установлены | Тезис 1: Документация завода-изготовителя крепей в наличии; Тезис 2: Крепи собраны в соответствии с документацией завода-изготовителя
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Исполнитель | 5 |  | ЗЕМЛ.05. | До начала работ убедитесь, что в границах участка проведения работ: | Тезис 1: Отсутствуют разрушения откосов траншеи; Тезис 2: Крепи не имеют признаков повреждения и дефектов; Тезиз 3: На расстоянии 0,5 метра от стенки траншеи не складируются грунт и материалы
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Исполнитель | 6 |  | ЗЕМЛ.06. | Используется приставная лестница | Тезис 1: Лестница установлена надежно; Тезис 2: Длина лестницы обеспечивает ее выступ над краем траншеи на высоту не менее 1 метра; Тезиз 3: Лестница установлена на расстоянии не более 6 метров до каждого из сотрудников в траншее
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Исполнитель | 7 |  | ЗЕМЛ.06. | Приставная лестница осмотрена и допущена к работам | Тезис 1: Нанесена маркировка в соответствии с системой цветового кодирования; Тезис 2: Отсутствуют любые повреждения, в т.ч: деформация конструкции, коррозия, разрушение соединительных элементов и т.д.
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Исполнитель | 8 |  | ЗЕМЛ.03. | Осуществляется контроль безопасного выполнения работ | Тезис 1: В наряде-допуске указан ответственный за безопасное проведение работ; Тезис 2: Зона проведения работ находится в прямой видимости ответственного; Тезиз 3: Ответственный фактически контролирует безопасное выполнение земляных работ
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Исполнитель | 1 |  | ЗЕМЛ.02. | Установлены защитные ограждения | Тезис 1: Расположены на расстоянии не менее 1 метра от края вдоль всей стенки котлована или мест возможного появления людей/техники
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Исполнитель | 2 |  | ЗЕМЛ.02. | Защитные ограждения соответствуют требованиям | Тезис 1: Все секции соединены между собой, кроме мест прохода и проезда; Тезис 2: Выполнены в жестком исполнении (дерево, металл, пластик); Тезиз 3: Высота не менее 1,1 метра
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Исполнитель | 3 |  | ЗЕМЛ.04. | Стенки котлована защищены от обрушения | Тезис 1: По периметру стенки укреплены крепями заводского исполнения; Тезис 2: Верхняя часть крепей выступает над краем котлована
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Исполнитель | 4 |  | ЗЕМЛ.04. | Крепи исправны и корректно установлены | Тезис 1: Документация завода-изготовителя крепей в наличии; Тезис 2: Крепи собраны в соответствии с документацией завода-изготовителя
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Исполнитель | 5 |  | ЗЕМЛ.05. | До начала работ убедитесь, что в границах участка проведения работ: | Тезис 1: Отсутствуют разрушения откосов котлована; Тезис 2: Крепи не имеют признаков повреждения и дефектов; Тезиз 3: На расстоянии 0,5 метра от стенки траншеи не складируются грунт и материалы
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Исполнитель | 6 |  | ЗЕМЛ.06. | Используется приставная лестница | Тезис 1: Лестница установлена надежно; Тезис 2: Длина лестницы обеспечивает ее выступ над краем траншеи на высоту не менее 1 метра; Тезиз 3: Лестница установлена на расстоянии не более 6 метров до каждого из сотрудников в траншее
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Исполнитель | 7 |  | ЗЕМЛ.06. | Приставная лестница осмотрена и допущена к работам | Тезис 1: Нанесена маркировка в соответствии с системой цветового кодирования; Тезис 2: Отсутствуют любые повреждения, в т.ч: деформация конструкции, коррозия, разрушение соединительных элементов и т.д.
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Исполнитель | 8 |  | ЗЕМЛ.03. | Осуществляется контроль безопасного выполнения работ | Тезис 1: В наряде-допуске указан ответственный за безопасное проведение работ; Тезис 2: Зона проведения работ находится в прямой видимости ответственного; Тезиз 3: Ответственный фактически контролирует безопасное выполнение земляных работ
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Плановые работы | Руководитель | 1 |  | ЗЕМЛ.01. | Установлены защитные ограждения | Тезис 1: Установлены на расстоянии не менее 1 метра от края стенки траншеи со стороны возможного появления людей или техники; Тезис 2: Протяженность вдоль траншеи - не менее 5 метров в обе стороны от места нахождения крайнего работника
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Плановые работы | Руководитель | 2 |  | ЗЕМЛ.01. | Защитные ограждения соответствуют требованиям | Тезис 1: Секции соединены между собой, кроме мест перехода и проезда; Тезис 2: Выполнены в жестком исполнении (дерево, металл, пластик); Тезиз 3: Высота не менее 1,1 метра
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Плановые работы | Руководитель | 3 |  | ЗЕМЛ.05. | Стенки траншеи защищены от обрушения | Тезис 1: Способ защиты стенок выемки указан в действующем плане производства работ или в технологической карте; Тезис 2: Способ защиты стенок фактически соответствует указанному в ППР или ТК
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Плановые работы | Руководитель | 4 |  | ЗЕМЛ.05. | До начала работ убедитесь, что в границах участка проведения работ: | Тезис 1: Отсутствуют разрушения откосов траншеи; Тезис 2: Крепи не имеют признаков повреждения и дефектов; Тезиз 3: На расстоянии 0,5 метра от стенки траншеи не складируются грунт и материалы
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Плановые работы | Руководитель | 5 |  | ЗЕМЛ.06. | Используется приставная лестница | Тезис 1: Лестница установлена надежно; Тезис 2: Длина лестницы обеспечивает ее выступ над краем траншеи на высоту не менее 1 метра; Тезиз 3: Лестница установлена на расстоянии не более 6 метров до каждого из сотрудников в траншее
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Плановые работы | Руководитель | 6 |  | ЗЕМЛ.06. | Приставная лестница осмотрена и допущена к работам | Тезис 1: Нанесена маркировка в соответствии с системой цветового кодирования; Тезис 2: Отсутствуют любые повреждения, в т.ч: деформация конструкции, коррозия, разрушение соединительных элементов и т.д.
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Плановые работы | Руководитель | 7 |  | ЗЕМЛ.03. | Осуществляется контроль безопасного выполнения работ | Тезис 1: В наряде-допуске указан ответственный за безопасное проведение работ; Тезис 2: Зона проведения работ находится в прямой видимости ответственного; Тезиз 3: Ответственный фактически контролирует безопасное выполнение земляных работ
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Плановые работы | Руководитель | 1 |  | ЗЕМЛ.02. | Установлены защитные ограждения | Тезис 1: Расположены на расстоянии не менее 1 метра от края вдоль всей стенки котлована или мест возможного появления людей/техники
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Плановые работы | Руководитель | 2 |  | ЗЕМЛ.02. | Защитные ограждения соответствуют требованиям | Тезис 1: Все секции соединены между собой, кроме мест прохода и проезда; Тезис 2: Выполнены в жестком исполнении (дерево, металл, пластик); Тезиз 3: Высота не менее 1,1 метра
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Плановые работы | Руководитель | 3 |  | ЗЕМЛ.05. | Стенки котлована защищены от обрушения | Тезис 1: Способ защиты стенок выемки указан в действующем плане производства работ или в технологической карте; Тезис 2: Способ защиты стенок фактически соответствует указанному в ППР или ТК
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Плановые работы | Руководитель | 4 |  | ЗЕМЛ.05. | До начала работ убедитесь, что в границах участка проведения работ: | Тезис 1: Отсутствуют разрушения откосов котлована; Тезис 2: Крепи не имеют признаков повреждения и дефектов; Тезиз 3: На расстоянии 0,5 метра от стенки траншеи не складируются грунт и материалы
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Плановые работы | Руководитель | 5 |  | ЗЕМЛ.06. | Используется приставная лестница | Тезис 1: Лестница установлена надежно; Тезис 2: Длина лестницы обеспечивает ее выступ над краем траншеи на высоту не менее 1 метра; Тезиз 3: Лестница установлена на расстоянии не более 6 метров до каждого из сотрудников в траншее
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Плановые работы | Руководитель | 6 |  | ЗЕМЛ.06. | Приставная лестница осмотрена и допущена к работам | Тезис 1: Нанесена маркировка в соответствии с системой цветового кодирования; Тезис 2: Отсутствуют любые повреждения, в т.ч: деформация конструкции, коррозия, разрушение соединительных элементов и т.д.
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Плановые работы | Руководитель | 7 |  | ЗЕМЛ.03. | Осуществляется контроль безопасного выполнения работ | Тезис 1: В наряде-допуске указан ответственный за безопасное проведение работ; Тезис 2: Зона проведения работ находится в прямой видимости ответственного; Тезиз 3: Ответственный фактически контролирует безопасное выполнение земляных работ
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Руководитель | 1 |  | ЗЕМЛ.01. | Установлены защитные ограждения | Тезис 1: Установлены на расстоянии не менее 1 метра от края стенки траншеи со стороны возможного появления людей или техники; Тезис 2: Протяженность вдоль траншеи - не менее 5 метров в обе стороны от места нахождения крайнего работника
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Руководитель | 2 |  | ЗЕМЛ.01. | Защитные ограждения соответствуют требованиям | Тезис 1: Секции соединены между собой, кроме мест перехода и проезда; Тезис 2: Выполнены в жестком исполнении (дерево, металл, пластик); Тезиз 3: Высота не менее 1,1 метра
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Руководитель | 3 |  | ЗЕМЛ.04. | Стенки траншеи защищены от обрушения | Тезис 1: Стенки траншеи укреплены крепями заводского исполнения на всей протяженности зоны проведения работ с запасом в каждую из сторон, равным высоте траншеи; Тезис 2: Верхняя часть крепей выступает над краем траншеи
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Руководитель | 4 |  | ЗЕМЛ.04. | Крепи исправны и корректно установлены | Тезис 1: Документация завода-изготовителя крепей в наличии; Тезис 2: Крепи собраны в соответствии с документацией завода-изготовителя
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Руководитель | 5 |  | ЗЕМЛ.05. | До начала работ убедитесь, что в границах участка проведения работ: | Тезис 1: Отсутствуют разрушения откосов траншеи; Тезис 2: Крепи не имеют признаков повреждения и дефектов; Тезиз 3: На расстоянии 0,5 метра от стенки траншеи не складируются грунт и материалы
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Руководитель | 6 |  | ЗЕМЛ.06. | Используется приставная лестница | Тезис 1: Лестница установлена надежно; Тезис 2: Длина лестницы обеспечивает ее выступ над краем траншеи на высоту не менее 1 метра; Тезиз 3: Лестница установлена на расстоянии не более 6 метров до каждого из сотрудников в траншее
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Руководитель | 7 |  | ЗЕМЛ.06. | Приставная лестница осмотрена и допущена к работам | Тезис 1: Нанесена маркировка в соответствии с системой цветового кодирования; Тезис 2: Отсутствуют любые повреждения, в т.ч: деформация конструкции, коррозия, разрушение соединительных элементов и т.д.
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Руководитель | 8 |  | ЗЕМЛ.03. | Осуществляется контроль безопасного выполнения работ | Тезис 1: В наряде-допуске указан ответственный за безопасное проведение работ; Тезис 2: Зона проведения работ находится в прямой видимости ответственного; Тезиз 3: Ответственный фактически контролирует безопасное выполнение земляных работ
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Руководитель | 1 |  | ЗЕМЛ.02. | Установлены защитные ограждения | Тезис 1: Расположены на расстоянии не менее 1 метра от края вдоль всей стенки котлована или мест возможного появления людей/техники
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Руководитель | 2 |  | ЗЕМЛ.02. | Защитные ограждения соответствуют требованиям | Тезис 1: Все секции соединены между собой, кроме мест прохода и проезда; Тезис 2: Выполнены в жестком исполнении (дерево, металл, пластик); Тезиз 3: Высота не менее 1,1 метра
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Руководитель | 3 |  | ЗЕМЛ.04. | Стенки котлована защищены от обрушения | Тезис 1: По периметру стенки укреплены крепями заводского исполнения; Тезис 2: Верхняя часть крепей выступает над краем котлована
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Руководитель | 4 |  | ЗЕМЛ.04. | Крепи исправны и корректно установлены | Тезис 1: Документация завода-изготовителя крепей в наличии; Тезис 2: Крепи собраны в соответствии с документацией завода-изготовителя
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Руководитель | 5 |  | ЗЕМЛ.05. | До начала работ убедитесь, что в границах участка проведения работ: | Тезис 1: Отсутствуют разрушения откосов котлована; Тезис 2: Крепи не имеют признаков повреждения и дефектов; Тезиз 3: На расстоянии 0,5 метра от стенки траншеи не складируются грунт и материалы
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Руководитель | 6 |  | ЗЕМЛ.06. | Используется приставная лестница | Тезис 1: Лестница установлена надежно; Тезис 2: Длина лестницы обеспечивает ее выступ над краем траншеи на высоту не менее 1 метра; Тезиз 3: Лестница установлена на расстоянии не более 6 метров до каждого из сотрудников в траншее
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Руководитель | 7 |  | ЗЕМЛ.06. | Приставная лестница осмотрена и допущена к работам | Тезис 1: Нанесена маркировка в соответствии с системой цветового кодирования; Тезис 2: Отсутствуют любые повреждения, в т.ч: деформация конструкции, коррозия, разрушение соединительных элементов и т.д.
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Руководитель | 8 |  | ЗЕМЛ.03. | Осуществляется контроль безопасного выполнения работ | Тезис 1: В наряде-допуске указан ответственный за безопасное проведение работ; Тезис 2: Зона проведения работ находится в прямой видимости ответственного; Тезиз 3: Ответственный фактически контролирует безопасное выполнение земляных работ
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Плановые работы | Другое | 1 |  | ЗЕМЛ.01. | Установлены защитные ограждения | Тезис 1: Установлены на расстоянии не менее 1 метра от края стенки траншеи со стороны возможного появления людей или техники; Тезис 2: Протяженность вдоль траншеи - не менее 5 метров в обе стороны от места нахождения крайнего работника
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Плановые работы | Другое | 2 |  | ЗЕМЛ.01. | Защитные ограждения соответствуют требованиям | Тезис 1: Секции соединены между собой, кроме мест перехода и проезда; Тезис 2: Выполнены в жестком исполнении (дерево, металл, пластик); Тезиз 3: Высота не менее 1,1 метра
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Плановые работы | Другое | 3 |  | ЗЕМЛ.05. | Стенки траншеи защищены от обрушения | Тезис 1: Способ защиты стенок выемки указан в действующем плане производства работ или в технологической карте; Тезис 2: Способ защиты стенок фактически соответствует указанному в ППР или ТК
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Плановые работы | Другое | 4 |  | ЗЕМЛ.05. | До начала работ убедитесь, что в границах участка проведения работ: | Тезис 1: Отсутствуют разрушения откосов траншеи; Тезис 2: Крепи не имеют признаков повреждения и дефектов; Тезиз 3: На расстоянии 0,5 метра от стенки траншеи не складируются грунт и материалы
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Плановые работы | Другое | 5 |  | ЗЕМЛ.06. | Используется приставная лестница | Тезис 1: Лестница установлена надежно; Тезис 2: Длина лестницы обеспечивает ее выступ над краем траншеи на высоту не менее 1 метра; Тезиз 3: Лестница установлена на расстоянии не более 6 метров до каждого из сотрудников в траншее
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Плановые работы | Другое | 6 |  | ЗЕМЛ.06. | Приставная лестница осмотрена и допущена к работам | Тезис 1: Нанесена маркировка в соответствии с системой цветового кодирования; Тезис 2: Отсутствуют любые повреждения, в т.ч: деформация конструкции, коррозия, разрушение соединительных элементов и т.д.
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Плановые работы | Другое | 7 |  | ЗЕМЛ.03. | Осуществляется контроль безопасного выполнения работ | Тезис 1: В наряде-допуске указан ответственный за безопасное проведение работ; Тезис 2: Зона проведения работ находится в прямой видимости ответственного; Тезиз 3: Ответственный фактически контролирует безопасное выполнение земляных работ
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Плановые работы | Другое | 1 |  | ЗЕМЛ.02. | Установлены защитные ограждения | Тезис 1: Расположены на расстоянии не менее 1 метра от края вдоль всей стенки котлована или мест возможного появления людей/техники
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Плановые работы | Другое | 2 |  | ЗЕМЛ.02. | Защитные ограждения соответствуют требованиям | Тезис 1: Все секции соединены между собой, кроме мест прохода и проезда; Тезис 2: Выполнены в жестком исполнении (дерево, металл, пластик); Тезиз 3: Высота не менее 1,1 метра
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Плановые работы | Другое | 3 |  | ЗЕМЛ.05. | Стенки котлована защищены от обрушения | Тезис 1: Способ защиты стенок выемки указан в действующем плане производства работ или в технологической карте; Тезис 2: Способ защиты стенок фактически соответствует указанному в ППР или ТК
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Плановые работы | Другое | 4 |  | ЗЕМЛ.05. | До начала работ убедитесь, что в границах участка проведения работ: | Тезис 1: Отсутствуют разрушения откосов котлована; Тезис 2: Крепи не имеют признаков повреждения и дефектов; Тезиз 3: На расстоянии 0,5 метра от стенки траншеи не складируются грунт и материалы
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Плановые работы | Другое | 5 |  | ЗЕМЛ.06. | Используется приставная лестница | Тезис 1: Лестница установлена надежно; Тезис 2: Длина лестницы обеспечивает ее выступ над краем траншеи на высоту не менее 1 метра; Тезиз 3: Лестница установлена на расстоянии не более 6 метров до каждого из сотрудников в траншее
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Плановые работы | Другое | 6 |  | ЗЕМЛ.06. | Приставная лестница осмотрена и допущена к работам | Тезис 1: Нанесена маркировка в соответствии с системой цветового кодирования; Тезис 2: Отсутствуют любые повреждения, в т.ч: деформация конструкции, коррозия, разрушение соединительных элементов и т.д.
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Плановые работы | Другое | 7 |  | ЗЕМЛ.03. | Осуществляется контроль безопасного выполнения работ | Тезис 1: В наряде-допуске указан ответственный за безопасное проведение работ; Тезис 2: Зона проведения работ находится в прямой видимости ответственного; Тезиз 3: Ответственный фактически контролирует безопасное выполнение земляных работ
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Другое | 1 |  | ЗЕМЛ.01. | Установлены защитные ограждения | Тезис 1: Установлены на расстоянии не менее 1 метра от края стенки траншеи со стороны возможного появления людей или техники; Тезис 2: Протяженность вдоль траншеи - не менее 5 метров в обе стороны от места нахождения крайнего работника
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Другое | 2 |  | ЗЕМЛ.01. | Защитные ограждения соответствуют требованиям | Тезис 1: Секции соединены между собой, кроме мест перехода и проезда; Тезис 2: Выполнены в жестком исполнении (дерево, металл, пластик); Тезиз 3: Высота не менее 1,1 метра
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Другое | 3 |  | ЗЕМЛ.04. | Стенки траншеи защищены от обрушения | Тезис 1: Стенки траншеи укреплены крепями заводского исполнения на всей протяженности зоны проведения работ с запасом в каждую из сторон, равным высоте траншеи; Тезис 2: Верхняя часть крепей выступает над краем траншеи
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Другое | 4 |  | ЗЕМЛ.04. | Крепи исправны и корректно установлены | Тезис 1: Документация завода-изготовителя крепей в наличии; Тезис 2: Крепи собраны в соответствии с документацией завода-изготовителя
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Другое | 5 |  | ЗЕМЛ.05. | До начала работ убедитесь, что в границах участка проведения работ: | Тезис 1: Отсутствуют разрушения откосов траншеи; Тезис 2: Крепи не имеют признаков повреждения и дефектов; Тезиз 3: На расстоянии 0,5 метра от стенки траншеи не складируются грунт и материалы
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Другое | 6 |  | ЗЕМЛ.06. | Используется приставная лестница | Тезис 1: Лестница установлена надежно; Тезис 2: Длина лестницы обеспечивает ее выступ над краем траншеи на высоту не менее 1 метра; Тезиз 3: Лестница установлена на расстоянии не более 6 метров до каждого из сотрудников в траншее
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Другое | 7 |  | ЗЕМЛ.06. | Приставная лестница осмотрена и допущена к работам | Тезис 1: Нанесена маркировка в соответствии с системой цветового кодирования; Тезис 2: Отсутствуют любые повреждения, в т.ч: деформация конструкции, коррозия, разрушение соединительных элементов и т.д.
Земляные работы | Траншея глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Другое | 8 |  | ЗЕМЛ.03. | Осуществляется контроль безопасного выполнения работ | Тезис 1: В наряде-допуске указан ответственный за безопасное проведение работ; Тезис 2: Зона проведения работ находится в прямой видимости ответственного; Тезиз 3: Ответственный фактически контролирует безопасное выполнение земляных работ
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Другое | 1 |  | ЗЕМЛ.02. | Установлены защитные ограждения | Тезис 1: Расположены на расстоянии не менее 1 метра от края вдоль всей стенки котлована или мест возможного появления людей/техники
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Другое | 2 |  | ЗЕМЛ.02. | Защитные ограждения соответствуют требованиям | Тезис 1: Все секции соединены между собой, кроме мест прохода и проезда; Тезис 2: Выполнены в жестком исполнении (дерево, металл, пластик); Тезиз 3: Высота не менее 1,1 метра
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Другое | 3 |  | ЗЕМЛ.04. | Стенки котлована защищены от обрушения | Тезис 1: По периметру стенки укреплены крепями заводского исполнения; Тезис 2: Верхняя часть крепей выступает над краем котлована
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Другое | 4 |  | ЗЕМЛ.04. | Крепи исправны и корректно установлены | Тезис 1: Документация завода-изготовителя крепей в наличии; Тезис 2: Крепи собраны в соответствии с документацией завода-изготовителя
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Другое | 5 |  | ЗЕМЛ.05. | До начала работ убедитесь, что в границах участка проведения работ: | Тезис 1: Отсутствуют разрушения откосов котлована; Тезис 2: Крепи не имеют признаков повреждения и дефектов; Тезиз 3: На расстоянии 0,5 метра от стенки траншеи не складируются грунт и материалы
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Другое | 6 |  | ЗЕМЛ.06. | Используется приставная лестница | Тезис 1: Лестница установлена надежно; Тезис 2: Длина лестницы обеспечивает ее выступ над краем траншеи на высоту не менее 1 метра; Тезиз 3: Лестница установлена на расстоянии не более 6 метров до каждого из сотрудников в траншее
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Другое | 7 |  | ЗЕМЛ.06. | Приставная лестница осмотрена и допущена к работам | Тезис 1: Нанесена маркировка в соответствии с системой цветового кодирования; Тезис 2: Отсутствуют любые повреждения, в т.ч: деформация конструкции, коррозия, разрушение соединительных элементов и т.д.
Земляные работы | Котлован глубиной более 2 метров | Аварийно-восстановительные работы | Другое | 8 |  | ЗЕМЛ.03. | Осуществляется контроль безопасного выполнения работ | Тезис 1: В наряде-допуске указан ответственный за безопасное проведение работ; Тезис 2: Зона проведения работ находится в прямой видимости ответственного; Тезиз 3: Ответственный фактически контролирует безопасное выполнение земляных работ
Работа на высоте | Высота более 5 метров |  | Исполнитель | 1 |  | РВ.04. | На предстоящую работу оформлен наряд-допуск, который находится на месте проведения работ
Работа на высоте | Высота более 5 метров |  | Исполнитель | 2 |  | РВ.11. | Пройдено обучение безопасному выполнению работ на высоте | Тезис 1: Подтверждающий документ в наличии; Тезис 2: Обучение пройдено не более 3-х лет назад
Работа на высоте | Высота более 5 метров |  | Исполнитель | 3 |  | РВ.01. | Страховочная система в наличии и соответствует требованиям: | Пятиточечная | Страховочный строп втягивающего типа | Длина стропа исключает соприкосновение работника с нижней поверхностью при падении | Присутствуют точки крепления для системы непрерывной страховки
Работа на высоте | Высота более 5 метров |  | Исполнитель | 4 |  | РВ.01. | Элементы системы исправны и не имеют повреждений | Индикаторы срыва не отработаны | Отсутствуют любые повреждения, дефекты, коррозия, случайные узлы | Присутствует бирка завода-изготовителя | Отсутствуют признаки незаводского изменения конструкции или кустарного производства
Работа на высоте | Высота более 5 метров |  | Исполнитель | 5 |  | РВ.01. | Используемые точки крепления соответствуют критериям надежности: | Тезис 1: Анкерные устройства (точки, линии) сертифицированы и изготовлены заводским способом; Тезис 2: Размер точки крепления обеспечивает полное закрытие карабина страховочного стропа
Работа на высоте | Высота более 5 метров |  | Исполнитель | 6 |  | РВ.01. | Не допускается использовать в качестве точек крепления: | Водосточные трубы | Трубопроводы с резьбовыми соединениями | Кабельные лотки, кабелепроводы | Сварные трубы диаметром менее 5 см | Крюки, лебедки и другие элементы грузоподъемного механизма
Работа на высоте | Высота более 5 метров |  | Исполнитель | 7 |  | РВ.01. | Исполнитель правильно использует страховочную систему | Тезис 1: Привязь надета поверх спецодежды; Тезис 2: Застегнуты все застежки; Тезиз 3: Страховочный строп закреплен на страховочной привязи через предназначенные для этого кольца, карабины
Работа на высоте | Высота более 5 метров |  | Исполнитель | 8 |  | РВ.01. | Во время работы система страховки используется непрерывно | Тезис 1: В любой момент времени нахождения работника на высоте система надежно закреплена к точке крепления
Работа на высоте | Высота менее 5 метров |  | Исполнитель | 1 |  | РВ.11. | Пройдено обучение безопасному выполнению работ на высоте | Тезис 1: Подтверждающий документ в наличии; Тезис 2: Обучение пройдено не более 3-х лет назад
Работа на высоте | Высота менее 5 метров |  | Исполнитель | 2 |  | РВ.01. | Страховочная система в наличии и соответствует требованиям: | Пятиточечная | Страховочный строп втягивающего типа | Длина стропа исключает соприкосновение работника с нижней поверхностью при падении | Присутствуют точки крепления для системы непрерывной страховки
Работа на высоте | Высота менее 5 метров |  | Исполнитель | 3 |  | РВ.01. | Элементы системы исправны и не имеют повреждений | Индикаторы срыва не отработаны | Отсутствуют любые повреждения, дефекты, коррозия, случайные узлы | Присутствует бирка завода-изготовителя | Отсутствуют признаки незаводского изменения конструкции или кустарного производства
Работа на высоте | Высота менее 5 метров |  | Исполнитель | 4 |  | РВ.01. | Используемые точки крепления соответствуют критериям надежности: | Тезис 1: Анкерные устройства (точки, линии) сертифицированы и изготовлены заводским способом; Тезис 2: Размер точки крепления обеспечивает полное закрытие карабина страховочного стропа
Работа на высоте | Высота менее 5 метров |  | Исполнитель | 5 |  | РВ.01. | Не допускается использовать в качестве точек крепления: | Водосточные трубы | Трубопроводы с резьбовыми соединениями | Кабельные лотки, кабелепроводы | Сварные трубы диаметром менее 5 см | Крюки, лебедки и другие элементы грузоподъемного механизма
Работа на высоте | Высота менее 5 метров |  | Исполнитель | 6 |  | РВ.01. | Исполнитель правильно использует страховочную систему | Тезис 1: Привязь надета поверх спецодежды; Тезис 2: Застегнуты все застежки; Тезиз 3: Страховочный строп закреплен на страховочной привязи через предназначенные для этого кольца, карабины
Работа на высоте | Высота менее 5 метров |  | Исполнитель | 7 |  | РВ.01. | Во время работы система страховки используется непрерывно | Тезис 1: В любой момент времени нахождения работника на высоте система надежно закреплена к точке крепления
Работа на высоте | Высота более 5 метров |  | Руководитель | 1 |  | РВ.04. | На предстоящую работу оформлен наряд-допуск, который находится на месте проведения работ
Работа на высоте | Высота более 5 метров |  | Руководитель | 2 |  | РВ.11. | Пройдено обучение безопасному выполнению работ на высоте | Тезис 1: Подтверждающий документ в наличии; Тезис 2: Обучение пройдено не более 3-х лет назад
Работа на высоте | Высота более 5 метров |  | Руководитель | 3 |  | РВ.01. | Страховочная система в наличии и соответствует требованиям: | Пятиточечная | Страховочный строп втягивающего типа | Длина стропа исключает соприкосновение работника с нижней поверхностью при падении | Присутствуют точки крепления для системы непрерывной страховки
Работа на высоте | Высота более 5 метров |  | Руководитель | 4 |  | РВ.01. | Элементы системы исправны и не имеют повреждений | Индикаторы срыва не отработаны | Отсутствуют любые повреждения, дефекты, коррозия, случайные узлы | Присутствует бирка завода-изготовителя | Отсутствуют признаки незаводского изменения конструкции или кустарного производства
Работа на высоте | Высота более 5 метров |  | Руководитель | 5 |  | РВ.01. | Используемые точки крепления соответствуют критериям надежности: | Тезис 1: Анкерные устройства (точки, линии) сертифицированы и изготовлены заводским способом; Тезис 2: Размер точки крепления обеспечивает полное закрытие карабина страховочного стропа
Работа на высоте | Высота более 5 метров |  | Руководитель | 6 |  | РВ.01. | Не допускается использовать в качестве точек крепления: | Водосточные трубы | Трубопроводы с резьбовыми соединениями | Кабельные лотки, кабелепроводы | Сварные трубы диаметром менее 5 см | Крюки, лебедки и другие элементы грузоподъемного механизма
Работа на высоте | Высота более 5 метров |  | Руководитель | 7 |  | РВ.01. | Исполнитель правильно использует страховочную систему | Тезис 1: Привязь надета поверх спецодежды; Тезис 2: Застегнуты все застежки; Тезиз 3: Страховочный строп закреплен на страховочной привязи через предназначенные для этого кольца, карабины
Работа на высоте | Высота более 5 метров |  | Руководитель | 8 |  | РВ.01. | Во время работы система страховки используется непрерывно | Тезис 1: В любой момент времени нахождения работника на высоте система надежно закреплена к точке крепления
Работа на высоте | Высота менее 5 метров |  | Руководитель | 1 |  | РВ.11. | Пройдено обучение безопасному выполнению работ на высоте | Тезис 1: Подтверждающий документ в наличии; Тезис 2: Обучение пройдено не более 3-х лет назад
Работа на высоте | Высота менее 5 метров |  | Руководитель | 2 |  | РВ.01. | Страховочная система в наличии и соответствует требованиям: | Пятиточечная | Страховочный строп втягивающего типа | Длина стропа исключает соприкосновение работника с нижней поверхностью при падении | Присутствуют точки крепления для системы непрерывной страховки
Работа на высоте | Высота менее 5 метров |  | Руководитель | 3 |  | РВ.01. | Элементы системы исправны и не имеют повреждений | Индикаторы срыва не отработаны | Отсутствуют любые повреждения, дефекты, коррозия, случайные узлы | Присутствует бирка завода-изготовителя | Отсутствуют признаки незаводского изменения конструкции или кустарного производства
Работа на высоте | Высота менее 5 метров |  | Руководитель | 4 |  | РВ.01. | Используемые точки крепления соответствуют критериям надежности: | Тезис 1: Анкерные устройства (точки, линии) сертифицированы и изготовлены заводским способом; Тезис 2: Размер точки крепления обеспечивает полное закрытие карабина страховочного стропа
Работа на высоте | Высота менее 5 метров |  | Руководитель | 5 |  | РВ.01. | Не допускается использовать в качестве точек крепления: | Водосточные трубы | Трубопроводы с резьбовыми соединениями | Кабельные лотки, кабелепроводы | Сварные трубы диаметром менее 5 см | Крюки, лебедки и другие элементы грузоподъемного механизма
Работа на высоте | Высота менее 5 метров |  | Руководитель | 6 |  | РВ.01. | Исполнитель правильно использует страховочную систему | Тезис 1: Привязь надета поверх спецодежды; Тезис 2: Застегнуты все застежки; Тезиз 3: Страховочный строп закреплен на страховочной привязи через предназначенные для этого кольца, карабины
Работа на высоте | Высота менее 5 метров |  | Руководитель | 7 |  | РВ.01. | Во время работы система страховки используется непрерывно | Тезис 1: В любой момент времени нахождения работника на высоте система надежно закреплена к точке крепления
Работа на высоте | Высота более 5 метров |  | Другое | 1 |  | РВ.04. | На предстоящую работу оформлен наряд-допуск, который находится на месте проведения работ
Работа на высоте | Высота более 5 метров |  | Другое | 2 |  | РВ.11. | Пройдено обучение безопасному выполнению работ на высоте | Тезис 1: Подтверждающий документ в наличии; Тезис 2: Обучение пройдено не более 3-х лет назад
Работа на высоте | Высота более 5 метров |  | Другое | 3 |  | РВ.01. | Страховочная система в наличии и соответствует требованиям: | Пятиточечная | Страховочный строп втягивающего типа | Длина стропа исключает соприкосновение работника с нижней поверхностью при падении | Присутствуют точки крепления для системы непрерывной страховки
Работа на высоте | Высота более 5 метров |  | Другое | 4 |  | РВ.01. | Элементы системы исправны и не имеют повреждений | Индикаторы срыва не отработаны | Отсутствуют любые повреждения, дефекты, коррозия, случайные узлы | Присутствует бирка завода-изготовителя | Отсутствуют признаки незаводского изменения конструкции или кустарного производства
Работа на высоте | Высота более 5 метров |  | Другое | 5 |  | РВ.01. | Используемые точки крепления соответствуют критериям надежности: | Тезис 1: Анкерные устройства (точки, линии) сертифицированы и изготовлены заводским способом; Тезис 2: Размер точки крепления обеспечивает полное закрытие карабина страховочного стропа
Работа на высоте | Высота более 5 метров |  | Другое | 6 |  | РВ.01. | Не допускается использовать в качестве точек крепления: | Водосточные трубы | Трубопроводы с резьбовыми соединениями | Кабельные лотки, кабелепроводы | Сварные трубы диаметром менее 5 см | Крюки, лебедки и другие элементы грузоподъемного механизма
Работа на высоте | Высота более 5 метров |  | Другое | 7 |  | РВ.01. | Исполнитель правильно использует страховочную систему | Тезис 1: Привязь надета поверх спецодежды; Тезис 2: Застегнуты все застежки; Тезиз 3: Страховочный строп закреплен на страховочной привязи через предназначенные для этого кольца, карабины
Работа на высоте | Высота более 5 метров |  | Другое | 8 |  | РВ.01. | Во время работы система страховки используется непрерывно | Тезис 1: В любой момент времени нахождения работника на высоте система надежно закреплена к точке крепления
Работа на высоте | Высота менее 5 метров |  | Другое | 1 |  | РВ.11. | Пройдено обучение безопасному выполнению работ на высоте | Тезис 1: Подтверждающий документ в наличии; Тезис 2: Обучение пройдено не более 3-х лет назад
Работа на высоте | Высота менее 5 метров |  | Другое | 2 |  | РВ.01. | Страховочная система в наличии и соответствует требованиям: | Пятиточечная | Страховочный строп втягивающего типа | Длина стропа исключает соприкосновение работника с нижней поверхностью при падении | Присутствуют точки крепления для системы непрерывной страховки
Работа на высоте | Высота менее 5 метров |  | Другое | 3 |  | РВ.01. | Элементы системы исправны и не имеют повреждений | Индикаторы срыва не отработаны | Отсутствуют любые повреждения, дефекты, коррозия, случайные узлы | Присутствует бирка завода-изготовителя | Отсутствуют признаки незаводского изменения конструкции или кустарного производства
Работа на высоте | Высота менее 5 метров |  | Другое | 4 |  | РВ.01. | Используемые точки крепления соответствуют критериям надежности: | Тезис 1: Анкерные устройства (точки, линии) сертифицированы и изготовлены заводским способом; Тезис 2: Размер точки крепления обеспечивает полное закрытие карабина страховочного стропа
Работа на высоте | Высота менее 5 метров |  | Другое | 5 |  | РВ.01. | Не допускается использовать в качестве точек крепления: | Водосточные трубы | Трубопроводы с резьбовыми соединениями | Кабельные лотки, кабелепроводы | Сварные трубы диаметром менее 5 см | Крюки, лебедки и другие элементы грузоподъемного механизма
Работа на высоте | Высота менее 5 метров |  | Другое | 6 |  | РВ.01. | Исполнитель правильно использует страховочную систему | Тезис 1: Привязь надета поверх спецодежды; Тезис 2: Застегнуты все застежки; Тезиз 3: Страховочный строп закреплен на страховочной привязи через предназначенные для этого кольца, карабины
Работа на высоте | Высота менее 5 метров |  | Другое | 7 |  | РВ.01. | Во время работы система страховки используется непрерывно | Тезис 1: В любой момент времени нахождения работника на высоте система надежно закреплена к точке крепления
Работа на высоте | Без особых условий |  | Исполнитель | 1 |  | РВ.04. | На предстоящую работу оформлен наряд-допуск (если требуется)
Работа на высоте | Без особых условий |  | Исполнитель | 2 |  | РВ.11. | Пройдено обучение безопасному выполнению работ на высоте | Тезис 1: Подтверждающий документ в наличии; Тезис 2: Обучение пройдено не более 3-х лет назад
Работа на высоте | Без особых условий |  | Исполнитель | 3 |  | РВ.01. | Страховочная система в наличии и соответствует требованиям: | Пятиточечная | Страховочный строп втягивающего типа | Длина стропа исключает соприкосновение работника с нижней поверхностью при падении | Присутствуют точки крепления для системы непрерывной страховки
Работа на высоте | Без особых условий |  | Исполнитель | 4 |  | РВ.01. | Элементы системы исправны и не имеют повреждений | Индикаторы срыва не отработаны | Отсутствуют любые повреждения, дефекты, коррозия, случайные узлы | Присутствует бирка завода-изготовителя | Отсутствуют признаки незаводского изменения конструкции или кустарного производства
Работа на высоте | Без особых условий |  | Исполнитель | 5 |  | РВ.01. | Используемые точки крепления соответствуют критериям надежности: | Тезис 1: Анкерные устройства (точки, линии) сертифицированы и изготовлены заводским способом; Тезис 2: Размер точки крепления обеспечивает полное закрытие карабина страховочного стропа
Работа на высоте | Без особых условий |  | Исполнитель | 6 |  | РВ.01. | Не допускается использовать в качестве точек крепления: | Водосточные трубы | Трубопроводы с резьбовыми соединениями | Кабельные лотки, кабелепроводы | Сварные трубы диаметром менее 5 см | Крюки, лебедки и другие элементы грузоподъемного механизма
Работа на высоте | Без особых условий |  | Исполнитель | 7 |  | РВ.01. | Исполнитель правильно использует страховочную систему | Тезис 1: Привязь надета поверх спецодежды; Тезис 2: Застегнуты все застежки; Тезиз 3: Страховочный строп закреплен на страховочной привязи через предназначенные для этого кольца, карабины
Работа на высоте | Без особых условий |  | Исполнитель | 8 |  | РВ.01. | Во время работы система страховки используется непрерывно | Тезис 1: В любой момент времени нахождения работника на высоте система надежно закреплена к точке крепления
Работа на высоте | Без особых условий |  | Руководитель | 1 |  | РВ.04. | На предстоящую работу оформлен наряд-допуск (если требуется)
Работа на высоте | Без особых условий |  | Руководитель | 2 |  | РВ.11. | Пройдено обучение безопасному выполнению работ на высоте | Тезис 1: Подтверждающий документ в наличии; Тезис 2: Обучение пройдено не более 3-х лет назад
Работа на высоте | Без особых условий |  | Руководитель | 3 |  | РВ.01. | Страховочная система в наличии и соответствует требованиям: | Пятиточечная | Страховочный строп втягивающего типа | Длина стропа исключает соприкосновение работника с нижней поверхностью при падении | Присутствуют точки крепления для системы непрерывной страховки
Работа на высоте | Без особых условий |  | Руководитель | 4 |  | РВ.01. | Элементы системы исправны и не имеют повреждений | Индикаторы срыва не отработаны | Отсутствуют любые повреждения, дефекты, коррозия, случайные узлы | Присутствует бирка завода-изготовителя | Отсутствуют признаки незаводского изменения конструкции или кустарного производства
Работа на высоте | Без особых условий |  | Руководитель | 5 |  | РВ.01. | Используемые точки крепления соответствуют критериям надежности: | Тезис 1: Анкерные устройства (точки, линии) сертифицированы и изготовлены заводским способом; Тезис 2: Размер точки крепления обеспечивает полное закрытие карабина страховочного стропа
Работа на высоте | Без особых условий |  | Руководитель | 6 |  | РВ.01. | Не допускается использовать в качестве точек крепления: | Водосточные трубы | Трубопроводы с резьбовыми соединениями | Кабельные лотки, кабелепроводы | Сварные трубы диаметром менее 5 см | Крюки, лебедки и другие элементы грузоподъемного механизма
Работа на высоте | Без особых условий |  | Руководитель | 7 |  | РВ.01. | Исполнитель правильно использует страховочную систему | Тезис 1: Привязь надета поверх спецодежды; Тезис 2: Застегнуты все застежки; Тезиз 3: Страховочный строп закреплен на страховочной привязи через предназначенные для этого кольца, карабины
Работа на высоте | Без особых условий |  | Руководитель | 8 |  | РВ.01. | Во время работы система страховки используется непрерывно | Тезис 1: В любой момент времени нахождения работника на высоте система надежно закреплена к точке крепления
Работа на высоте | Без особых условий |  | Другое | 1 |  | РВ.04. | На предстоящую работу оформлен наряд-допуск (если требуется)
Работа на высоте | Без особых условий |  | Другое | 2 |  | РВ.11. | Пройдено обучение безопасному выполнению работ на высоте | Тезис 1: Подтверждающий документ в наличии; Тезис 2: Обучение пройдено не более 3-х лет назад
Работа на высоте | Без особых условий |  | Другое | 3 |  | РВ.01. | Страховочная система в наличии и соответствует требованиям: | Пятиточечная | Страховочный строп втягивающего типа | Длина стропа исключает соприкосновение работника с нижней поверхностью при падении | Присутствуют точки крепления для системы непрерывной страховки
Работа на высоте | Без особых условий |  | Другое | 4 |  | РВ.01. | Элементы системы исправны и не имеют повреждений | Индикаторы срыва не отработаны | Отсутствуют любые повреждения, дефекты, коррозия, случайные узлы | Присутствует бирка завода-изготовителя | Отсутствуют признаки незаводского изменения конструкции или кустарного производства
Работа на высоте | Без особых условий |  | Другое | 5 |  | РВ.01. | Используемые точки крепления соответствуют критериям надежности: | Тезис 1: Анкерные устройства (точки, линии) сертифицированы и изготовлены заводским способом; Тезис 2: Размер точки крепления обеспечивает полное закрытие карабина страховочного стропа
Работа на высоте | Без особых условий |  | Другое | 6 |  | РВ.01. | Не допускается использовать в качестве точек крепления: | Водосточные трубы | Трубопроводы с резьбовыми соединениями | Кабельные лотки, кабелепроводы | Сварные трубы диаметром менее 5 см | Крюки, лебедки и другие элементы грузоподъемного механизма
Работа на высоте | Без особых условий |  | Другое | 7 |  | РВ.01. | Исполнитель правильно использует страховочную систему | Тезис 1: Привязь надета поверх спецодежды; Тезис 2: Застегнуты все застежки; Тезиз 3: Страховочный строп закреплен на страховочной привязи через предназначенные для этого кольца, карабины
Работа на высоте | Без особых условий |  | Другое | 8 |  | РВ.01. | Во время работы система страховки используется непрерывно | Тезис 1: В любой момент времени нахождения работника на высоте система надежно закреплена к точке крепления
Погрузочно-разгрузочные работы | Передвижное погрузочное средство |  | Руководитель | 1 | prr_1.jpg | ГРУЗ.01. | Разработана и утверждена схема строповки | Тезис 2: Указан способ строповки и угол между стропами
Погрузочно-разгрузочные работы | Передвижное погрузочное средство |  | Руководитель | 2 | prr_2.jpg | ГРУЗ.01. | Стропы исправны и соответствуют массе перемещаемого груза | Тезис 2: На стропах присутствует маркировка с указанием максимальной грузоподъемности; Тезиз 3: Масса перемещаемого груза, приходящаяся на каждый строп не превышает допустимую нагрузку; Тезис 4: Стропы не имеют дефектов и повреждений
Погрузочно-разгрузочные работы | Передвижное погрузочное средство |  | Руководитель | 3 | prr_3.jpg | ГРУЗ.01. | Грузовая тара исправна и соответствует массе перемещаемого груза |  | На таре присутствует маркировка с максимальной массой перемещаемого груза и самой тары | Масса груза не превышает макс. массы тары | Грузовая тара не имеет дефектов и повреждений | На грузовую тару имеется паспорт/ руководство по эксплуатации/ акт об испытании
Погрузочно-разгрузочные работы | Передвижное погрузочное средство |  | Руководитель | 4 | prr_4.jpg | ГРУЗ.02. | Подъемное сооружение (ПС) допущено к эксплуатации | Тезис 2: Пройдено частичное и полное техническое освидетельствование; Тезиз 3: На сооружении имеется талон/бирка цветового кодирования
Погрузочно-разгрузочные работы | Передвижное погрузочное средство |  | Руководитель | 5 | prr_5.jpg | ГРУЗ.02. | Подъемное сооружение имеет следующие исправные устройства и приборы безопасности: | Тезис 2: Ограничитель высоты подъема крюка; Тезиз 3: Ограничитель грузоподъемности; Тезис 4: Устройство защиты от касания воздушных линий электропередачи
Погрузочно-разгрузочные работы | Передвижное погрузочное средство |  | Руководитель | 6 | prr_6.jpg | ГРУЗ.02. | Техническое состояние подъемного сооружения позволяет осуществлять его эксплуатацию | Тезис 2: Подъемное сооружение не имеет изменений, не предусмотренных заводом-изготовителем; Тезиз 3: Отсутствуют дефекты, требующие запрета эксплуатации подъемного сооружения
Погрузочно-разгрузочные работы | Передвижное погрузочное средство |  | Руководитель | 7 | prr_8.jpg | ГРУЗ.05. | Площадка подготовлена для работы. Утвержденный план или техкарта содержат: | Тезис 2: марку, модель и тип подъемного сооружения; Тезиз 3: тип покрытия площадки; Тезис 4: минимальное безопасное расстояние от выносных опор до выемок в грунте
Погрузочно-разгрузочные работы | Передвижное погрузочное средство |  | Руководитель | 8 | prr_9.jpg | ГРУЗ.05. | Подъемное сооружние установлено на выносные опоры | Тезис 2: Каждая опора установлена на подкладку; Тезиз 3: Под каждой опорой используется не более одной подкладки; Тезис 4: Угол наклона ПС не превышает значения, указанные в руководстве по эксплуатации
Погрузочно-разгрузочные работы | Передвижное погрузочное средство |  | Руководитель | 9 | prr_10.jpg | ГРУЗ.05. | Опорная часть не имеет явных дефектов | Тезис 2: Нет трещин и деформаций; Тезиз 3: На гидравлических системах отсутствует течь; Тезис 4: Подкладки под опоры не имеют видимых разрушений
Погрузочно-разгрузочные работы | Передвижное погрузочное средство |  | Руководитель | 10 | prr_11.jpg | ГРУЗ.03. | Сотрудники успешно прошли проверку знаний, по результатам которой они допущены к своей работе: | Тезис 2: Работник, управляющий подъемным сооружением; Тезиз 3: Ответственный за безопасное производство работ; Тезис 4: Работник, осуществляющий строповку груза
Погрузочно-разгрузочные работы | Передвижное погрузочное средство |  | Руководитель | 11 | prr_12.jpg |  | Непосредственно перед началом работы еще раз убедитесь: |  | Все устройства безопасности включены и работают - ограничители высоты и грузоподъемности, защита от касания с ЛЭП | Строповка груза выполнена в соответствии с утвержденной схемой | Захват груза выполнен надежно - замок или карабин полностью закрыт | Груз не засыпан землей, не примерз и не заблокирован другими объектами
Погрузочно-разгрузочные работы | Стационарное погрузочное средство |  | Руководитель | 1 | prr_1.jpg | ГРУЗ.01. | Разработана и утверждена схема строповки | Тезис 2: Указан способ строповки и угол между стропами
Погрузочно-разгрузочные работы | Стационарное погрузочное средство |  | Руководитель | 2 | prr_2.jpg | ГРУЗ.01. | Стропы исправны и соответствуют массе перемещаемого груза | Тезис 2: На стропах присутствует маркировка с указанием максимальной грузоподъемности; Тезиз 3: Масса перемещаемого груза, приходящаяся на каждый строп не превышает допустимую нагрузку; Тезис 4: Стропы не имеют дефектов и повреждений
Погрузочно-разгрузочные работы | Стационарное погрузочное средство |  | Руководитель | 3 | prr_3.jpg | ГРУЗ.01. | Грузовая тара исправна и соответствует массе перемещаемого груза |  | На таре присутствует маркировка с максимальной массой перемещаемого груза и самой тары | Масса груза не превышает максимальную массу тары | Грузовая тара не имеет дефектов и повреждений | На грузовую тару имеется паспорт/ руководство по эксплуатации/ акт об испытании
Погрузочно-разгрузочные работы | Стационарное погрузочное средство |  | Руководитель | 4 | prr_4.jpg | ГРУЗ.02. | Подъемное сооружение (ПС) допущено к эксплуатации | Тезис 2: Пройдено частичное и полное техническое освидетельствование; Тезиз 3: На сооружении имеется талон/бирка цветового кодирования
Погрузочно-разгрузочные работы | Стационарное погрузочное средство |  | Руководитель | 5 | prr_5.jpg | ГРУЗ.02. | Подъемное сооружение имеет следующие исправные устройства и приборы безопасности: | Тезис 2: ограничитель высоты подъема крюка; Тезиз 3: ограничитель грузоподъемности; Тезис 4: защита от касания воздушных линий электропередачи
Погрузочно-разгрузочные работы | Стационарное погрузочное средство |  | Руководитель | 6 | prr_6.jpg | ГРУЗ.02. | Техническое состояние подъемного сооружения позволяет осуществлять его эксплуатацию | Тезис 2: Подъемное сооружение не имеет изменений, не предусмотренных заводом-изготовителем; Тезиз 3: Отсутствуют дефекты, требующие запрета эксплуатации подъемного сооружения
Погрузочно-разгрузочные работы | Стационарное погрузочное средство |  | Руководитель | 7 | prr_8.jpg | ГРУЗ.05. | Площадка подготовлена для работы. Утвержденный план или техкарта содержат: | Тезис 2: марку, модель и тип подъемного сооружения; Тезиз 3: тип покрытия площадки; Тезис 4: минимальное безопасное расстояние от выносных опор до выемок в грунте
Погрузочно-разгрузочные работы | Стационарное погрузочное средство |  | Руководитель | 8 | prr_11.jpg | ГРУЗ.03. | Сотрудники успешно прошли проверку знаний, по результатам которой они допущены к своей работе: | Тезис 2: Работник, управляющий подъемным сооружением; Тезиз 3: Ответственный за безопасное производство работ; Тезис 4: Работник, осуществляющий строповку груза
Погрузочно-разгрузочные работы | Стационарное погрузочное средство |  | Руководитель | 9 | prr_12.jpg |  | Непосредственно перед началом работы еще раз убедитесь: |  | Все устройства безопасности включены и работают - ограничители высоты и грузоподъемности, защита от касания с ЛЭП | Строповка груза выполнена в соответствии с утвержденной схемой | Захват груза выполнен надежно - замок или карабин полностью закрыт | Груз не засыпан землей, не примерз и не заблокирован другими объектами
Погрузочно-разгрузочные работы | Передвижное погрузочное средство |  | Стропальщик | 1 | prr_1.jpg | ГРУЗ.01. | Разработана и утверждена схема строповки | Тезис 2: Указан способ строповки и угол между стропами
Погрузочно-разгрузочные работы | Передвижное погрузочное средство |  | Стропальщик | 2 | prr_2.jpg | ГРУЗ.01. | Стропы исправны и соответствуют массе перемещаемого груза | Тезис 2: На стропах присутствует маркировка с указанием максимальной грузоподъемности; Тезиз 3: Масса перемещаемого груза, приходящаяся на каждый строп не превышает допустимую нагрузку; Тезис 4: Стропы не имеют дефектов и повреждений
Погрузочно-разгрузочные работы | Передвижное погрузочное средство |  | Стропальщик | 3 | prr_3.jpg | ГРУЗ.01. | Грузовая тара исправна и соответствует массе перемещаемого груза |  | На таре присутствует маркировка с максимальной массой перемещаемого груза и самой тары | Масса груза не превышает макс. массы тары | Грузовая тара не имеет дефектов и повреждений | На грузовую тару имеется паспорт/ руководство по эксплуатации/ акт об испытании
Погрузочно-разгрузочные работы | Передвижное погрузочное средство |  | Стропальщик | 4 | prr_6.jpg | ГРУЗ.02. | Техническое состояние подъемного сооружения позволяет осуществлять его эксплуатацию | Тезис 2: Подъемное сооружение не имеет изменений, не предусмотренных заводом-изготовителем; Тезиз 3: Отсутствуют дефекты, требующие запрета эксплуатации подъемного сооружения
Погрузочно-разгрузочные работы | Передвижное погрузочное средство |  | Стропальщик | 5 | prr_8.jpg | ГРУЗ.05. | Площадка подготовлена для работы. Утвержденный план или техкарта содержат: | Тезис 2: марку, модель и тип подъемного сооружения; Тезиз 3: тип покрытия площадки; Тезис 4: минимальное безопасное расстояние от выносных опор до выемок в грунте
Погрузочно-разгрузочные работы | Передвижное погрузочное средство |  | Стропальщик | 6 | prr_9.jpg | ГРУЗ.05. | Подъемное сооружние установлено на выносные опоры | Тезис 2: Каждая опора установлена на подкладку; Тезиз 3: Под каждой опорой используется не более одной подкладки; Тезис 4: Угол наклона ПС не превышает значения, указанные в руководстве по эксплуатации
Погрузочно-разгрузочные работы | Передвижное погрузочное средство |  | Стропальщик | 7 | prr_12.jpg |  | Непосредственно перед началом работы еще раз убедитесь: |  | Все устройства безопасности включены и работают - ограничители высоты и грузоподъемности, защита от касания с ЛЭП | Строповка груза выполнена в соответствии с утвержденной схемой | Захват груза выполнен надежно - замок или карабин полностью закрыт | Груз не засыпан землей, не примерз и не заблокирован другими объектами
Погрузочно-разгрузочные работы | Стационарное погрузочное средство |  | Стропальщик | 1 | prr_1.jpg | ГРУЗ.01. | Разработана и утверждена схема строповки | Тезис 2: Указан способ строповки и угол между стропами
Погрузочно-разгрузочные работы | Стационарное погрузочное средство |  | Стропальщик | 2 | prr_2.jpg | ГРУЗ.01. | Стропы исправны и соответствуют массе перемещаемого груза | Тезис 2: На стропах присутствует маркировка с указанием максимальной грузоподъемности; Тезиз 3: Масса перемещаемого груза, приходящаяся на каждый строп не превышает допустимую нагрузку; Тезис 4: Стропы не имеют дефектов и повреждений
Погрузочно-разгрузочные работы | Стационарное погрузочное средство |  | Стропальщик | 3 | prr_3.jpg | ГРУЗ.01. | Грузовая тара исправна и соответствует массе перемещаемого груза |  | На таре присутствует маркировка с максимальной массой перемещаемого груза и самой тары | Масса груза не превышает максимальную массу тары | Грузовая тара не имеет дефектов и повреждений | На грузовую тару имеется паспорт/ руководство по эксплуатации/ акт об испытании
Погрузочно-разгрузочные работы | Стационарное погрузочное средство |  | Стропальщик | 4 | prr_6.jpg | ГРУЗ.02. | Техническое состояние подъемного сооружения позволяет осуществлять его эксплуатацию | Тезис 2: Подъемное сооружение не имеет изменений, не предусмотренных заводом-изготовителем; Тезиз 3: Отсутствуют дефекты, требующие запрета эксплуатации подъемного сооружения
Погрузочно-разгрузочные работы | Стационарное погрузочное средство |  | Стропальщик | 5 | prr_8.jpg | ГРУЗ.05. | Площадка подготовлена для работы. Утвержденный план или техкарта содержат: | Тезис 2: марку, модель и тип подъемного сооружения; Тезиз 3: тип покрытия площадки; Тезис 4: минимальное безопасное расстояние от выносных опор до выемок в грунте
Погрузочно-разгрузочные работы | Стационарное погрузочное средство |  | Стропальщик | 6 | prr_12.jpg |  | Непосредственно перед началом работы еще раз убедитесь: |  | Все устройства безопасности включены и работают - ограничители высоты и грузоподъемности, защита от касания с ЛЭП | Строповка груза выполнена в соответствии с утвержденной схемой | Захват груза выполнен надежно - замок или карабин полностью закрыт | Груз не засыпан землей, не примерз и не заблокирован другими объектами
Погрузочно-разгрузочные работы | Передвижное погрузочное средство |  | Крановщик | 1 | prr_1.jpg | ГРУЗ.01. | Разработана и утверждена схема строповки | Тезис 2: Указан способ строповки и угол между стропами
Погрузочно-разгрузочные работы | Передвижное погрузочное средство |  | Крановщик | 2 | prr_2.jpg | ГРУЗ.01. | Стропы исправны и соответствуют массе перемещаемого груза | Тезис 2: На стропах присутствует маркировка с указанием максимальной грузоподъемности; Тезиз 3: Масса перемещаемого груза, приходящаяся на каждый строп не превышает допустимую нагрузку; Тезис 4: Стропы не имеют дефектов и повреждений
Погрузочно-разгрузочные работы | Передвижное погрузочное средство |  | Крановщик | 3 | prr_3.jpg | ГРУЗ.01. | Грузовая тара исправна и соответствует массе перемещаемого груза |  | На таре присутствует маркировка с максимальной массой перемещаемого груза и самой тары | Масса груза не превышает максимальную массу тары | Грузовая тара не имеет дефектов и повреждений | На грузовую тару имеется паспорт/ руководство по эксплуатации/ акт об испытании
Погрузочно-разгрузочные работы | Передвижное погрузочное средство |  | Крановщик | 4 | prr_4.jpg | ГРУЗ.02. | Подъемное сооружение (ПС) допущено к эксплуатации | Тезис 2: Пройдено частичное и полное техническое освидетельствование; Тезиз 3: На сооружении имеется талон/бирка цветового кодирования
Погрузочно-разгрузочные работы | Передвижное погрузочное средство |  | Крановщик | 5 | prr_5.jpg | ГРУЗ.02. | Подъемное сооружение имеет следующие исправные устройства и приборы безопасности: | Тезис 2: Ограничитель высоты подъема крюка; Тезиз 3: Ограничитель грузоподъемности; Тезис 4: Устройство защиты от касания воздушных линий электропередачи
Погрузочно-разгрузочные работы | Передвижное погрузочное средство |  | Крановщик | 6 | prr_6.jpg | ГРУЗ.02. | Техническое состояние подъемного сооружения позволяет осуществлять его эксплуатацию | Тезис 2: Подъемное сооружение не имеет изменений, не предусмотренных заводом-изготовителем; Тезиз 3: Отсутствуют дефекты, требующие запрета эксплуатации подъемного сооружения
Погрузочно-разгрузочные работы | Передвижное погрузочное средство |  | Крановщик | 7 | prr_8.jpg | ГРУЗ.05. | Площадка подготовлена для работы. Утвержденный план или техкарта содержат: | Тезис 2: марку, модель и тип подъемного сооружения; Тезиз 3: тип покрытия площадки; Тезис 4: минимальное безопасное расстояние от выносных опор до выемок в грунте
Погрузочно-разгрузочные работы | Передвижное погрузочное средство |  | Крановщик | 8 | prr_9.jpg | ГРУЗ.05. | Подъемное сооружние установлено на выносные опоры | Тезис 2: Каждая опора установлена на подкладку; Тезиз 3: Под каждой опорой используется не более одной подкладки; Тезис 4: Угол наклона ПС не превышает значения, указанные в руководстве по эксплуатации
Погрузочно-разгрузочные работы | Передвижное погрузочное средство |  | Крановщик | 9 | prr_10.jpg | ГРУЗ.05. | Опорная часть не имеет явных дефектов | Тезис 2: Нет трещин и деформаций; Тезиз 3: На гидравлических системах отсутствует течь; Тезис 4: Подкладки под опоры не имеют видимых разрушений
Погрузочно-разгрузочные работы | Передвижное погрузочное средство |  | Крановщик | 10 | prr_12.jpg |  | Непосредственно перед началом работы еще раз убедитесь: |  | Все устройства безопасности включены и работают - ограничители высоты и грузоподъемности, защита от касания с ЛЭП | Строповка груза выполнена в соответствии с утвержденной схемой | Захват груза выполнен надежно - замок или карабин полностью закрыт | Груз не засыпан землей, не примерз и не заблокирован другими объектами
Погрузочно-разгрузочные работы | Стационарное погрузочное средство |  | Крановщик | 1 | prr_1.jpg | ГРУЗ.01. | Разработана и утверждена схема строповки | Тезис 2: Указан способ строповки и угол между стропами
Погрузочно-разгрузочные работы | Стационарное погрузочное средство |  | Крановщик | 2 | prr_2.jpg | ГРУЗ.01. | Стропы исправны и соответствуют массе перемещаемого груза | Тезис 2: На стропах присутствует маркировка с указанием максимальной грузоподъемности; Тезиз 3: Масса перемещаемого груза, приходящаяся на каждый строп не превышает допустимую нагрузку; Тезис 4: Стропы не имеют дефектов и повреждений
Погрузочно-разгрузочные работы | Стационарное погрузочное средство |  | Крановщик | 3 | prr_3.jpg | ГРУЗ.01. | Грузовая тара исправна и соответствует массе перемещаемого груза |  | На таре присутствует маркировка с максимальной массой перемещаемого груза и самой тары | Масса груза не превышает максимальную массу тары | Грузовая тара не имеет дефектов и повреждений | На грузовую тару имеется паспорт/ руководство по эксплуатации/ акт об испытании
Погрузочно-разгрузочные работы | Стационарное погрузочное средство |  | Крановщик | 4 | prr_4.jpg | ГРУЗ.02. | Подъемное сооружение (ПС) допущено к эксплуатации | Тезис 2: Пройдено частичное и полное техническое освидетельствование; Тезиз 3: На сооружении имеется талон/бирка цветового кодирования
Погрузочно-разгрузочные работы | Стационарное погрузочное средство |  | Крановщик | 5 | prr_5.jpg | ГРУЗ.02. | Подъемное сооружение имеет следующие исправные устройства и приборы безопасности: | Тезис 2: ограничитель высоты подъема крюка; Тезиз 3: ограничитель грузоподъемности; Тезис 4: защита от касания воздушных линий электропередачи
Погрузочно-разгрузочные работы | Стационарное погрузочное средство |  | Крановщик | 6 | prr_6.jpg | ГРУЗ.02. | Техническое состояние подъемного сооружения позволяет осуществлять его эксплуатацию | Тезис 2: Подъемное сооружение не имеет изменений, не предусмотренных заводом-изготовителем; Тезиз 3: Отсутствуют дефекты, требующие запрета эксплуатации подъемного сооружения
Погрузочно-разгрузочные работы | Стационарное погрузочное средство |  | Крановщик | 7 | prr_8.jpg | ГРУЗ.05. | Площадка подготовлена для работы. Утвержденный план или техкарта содержат: | Тезис 2: марку, модель и тип подъемного сооружения; Тезиз 3: тип покрытия площадки; Тезис 4: минимальное безопасное расстояние от выносных опор до выемок в грунте
Погрузочно-разгрузочные работы | Стационарное погрузочное средство |  | Крановщик | 8 | prr_12.jpg |  | Непосредственно перед началом работы еще раз убедитесь: |  | Все устройства безопасности включены и работают - ограничители высоты и грузоподъемности, защита от касания с ЛЭП | Строповка груза выполнена в соответствии с утвержденной схемой | Захват груза выполнен надежно - замок или карабин полностью закрыт | Груз не засыпан землей, не примерз и не заблокирован другими объектами
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Другое | 1 | prr_1.jpg | ГРУЗ.01. | Разработана и утверждена схема строповки | Тезис 2: Указан способ строповки и угол между стропами
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Другое | 2 | prr_2.jpg | ГРУЗ.01. | Стропы исправны и соответствуют массе перемещаемого груза | Тезис 2: На стропах присутствует маркировка с указанием максимальной грузоподъемности; Тезиз 3: Масса перемещаемого груза, приходящаяся на каждый строп не превышает допустимую нагрузку; Тезис 4: Стропы не имеют дефектов и повреждений
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Другое | 3 | prr_3.jpg | ГРУЗ.01. | Грузовая тара исправна и соответствует массе перемещаемого груза |  | На таре присутствует маркировка с максимальной массой перемещаемого груза и самой тары | Масса груза не превышает максимальную массу тары | Грузовая тара не имеет дефектов и повреждений | На грузовую тару имеется паспорт/ руководство по эксплуатации/ акт об испытании
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Другое | 4 | prr_4.jpg | ГРУЗ.02. | Подъемное сооружение (ПС) допущено к эксплуатации | Тезис 2: Пройдено частичное и полное техническое освидетельствование; Тезиз 3: На сооружении имеется талон/бирка цветового кодирования
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Другое | 5 | prr_5.jpg | ГРУЗ.02. | Подъемное сооружение имеет следующие исправные устройства и приборы безопасности: | Тезис 2: Ограничитель высоты подъема крюка; Тезиз 3: Ограничитель грузоподъемности; Тезис 4: Устройство защиты от касания воздушных линий электропередачи
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Другое | 6 | prr_6.jpg | ГРУЗ.02. | Техническое состояние подъемного сооружения позволяет осуществлять его эксплуатацию | Тезис 2: Подъемное сооружение не имеет изменений, не предусмотренных заводом-изготовителем; Тезиз 3: Отсутствуют дефекты, требующие запрета эксплуатации подъемного сооружения
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Другое | 7 | prr_8.jpg | ГРУЗ.05. | Площадка подготовлена для работы. Утвержденный план или техкарта содержат: | Тезис 2: марку, модель и тип подъемного сооружения; Тезиз 3: тип покрытия площадки; Тезис 4: минимальное безопасное расстояние от выносных опор до выемок в грунте
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Другое | 8 | prr_9.jpg | ГРУЗ.05. | Подъемное сооружние установлено на выносные опоры | Тезис 2: Каждая опора установлена на подкладку; Тезиз 3: Под каждой опорой используется не более одной подкладки; Тезис 4: Угол наклона ПС не превышает значения, указанные в руководстве по эксплуатации
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Другое | 9 | prr_10.jpg | ГРУЗ.05. | Опорная часть не имеет явных дефектов | Тезис 2: Нет трещин и деформаций; Тезиз 3: На гидравлических системах отсутствует течь; Тезис 4: Подкладки под опоры не имеют видимых разрушений
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Другое | 10 | prr_11.jpg | ГРУЗ.03. | Сотрудники успешно прошли проверку знаний, по результатам которой они допущены к своей работе: | Тезис 2: Работник, управляющий подъемным сооружением; Тезиз 3: Ответственный за безопасное производство работ; Тезис 4: Работник, осуществляющий строповку груза
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Другое | 11 | prr_12.jpg |  | Непосредственно перед началом работы еще раз убедитесь: |  | Все устройства безопасности включены и работают - ограничители высоты и грузоподъемности, защита от касания с ЛЭП | Строповка груза выполнена в соответствии с утвержденной схемой | Захват груза выполнен надежно - замок или карабин полностью закрыт | Груз не засыпан землей, не примерз и не заблокирован другими объектами
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Руководитель | 1 | prr_1.jpg | ГРУЗ.01. | Разработана и утверждена схема строповки | Тезис 2: Указан способ строповки и угол между стропами
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Руководитель | 2 | prr_2.jpg | ГРУЗ.01. | Стропы исправны и соответствуют массе перемещаемого груза | Тезис 2: На стропах присутствует маркировка с указанием максимальной грузоподъемности; Тезиз 3: Масса перемещаемого груза, приходящаяся на каждый строп не превышает допустимую нагрузку; Тезис 4: Стропы не имеют дефектов и повреждений
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Руководитель | 3 | prr_3.jpg | ГРУЗ.01. | Грузовая тара исправна и соответствует массе перемещаемого груза |  | На таре присутствует маркировка с максимальной массой перемещаемого груза и самой тары | Масса груза не превышает максимальную массу тары | Грузовая тара не имеет дефектов и повреждений | На грузовую тару имеется паспорт/ руководство по эксплуатации/ акт об испытании
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Руководитель | 4 | prr_4.jpg | ГРУЗ.02. | Подъемное сооружение (ПС) допущено к эксплуатации | Тезис 2: Пройдено частичное и полное техническое освидетельствование; Тезиз 3: На сооружении имеется талон/бирка цветового кодирования
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Руководитель | 5 | prr_5.jpg | ГРУЗ.02. | Подъемное сооружение имеет следующие исправные устройства и приборы безопасности: | Тезис 2: Ограничитель высоты подъема крюка; Тезиз 3: Ограничитель грузоподъемности; Тезис 4: Устройство защиты от касания воздушных линий электропередачи
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Руководитель | 6 | prr_6.jpg | ГРУЗ.02. | Техническое состояние подъемного сооружения позволяет осуществлять его эксплуатацию | Тезис 2: Подъемное сооружение не имеет изменений, не предусмотренных заводом-изготовителем; Тезиз 3: Отсутствуют дефекты, требующие запрета эксплуатации подъемного сооружения
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Руководитель | 7 | prr_8.jpg | ГРУЗ.05. | Площадка подготовлена для работы. Утвержденный план или техкарта содержат: | Тезис 2: марку, модель и тип подъемного сооружения; Тезиз 3: тип покрытия площадки; Тезис 4: минимальное безопасное расстояние от выносных опор до выемок в грунте
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Руководитель | 8 | prr_9.jpg | ГРУЗ.05. | Подъемное сооружние установлено на выносные опоры | Тезис 2: Каждая опора установлена на подкладку; Тезиз 3: Под каждой опорой используется не более одной подкладки; Тезис 4: Угол наклона ПС не превышает значения, указанные в руководстве по эксплуатации
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Руководитель | 9 | prr_10.jpg | ГРУЗ.05. | Опорная часть не имеет явных дефектов | Тезис 2: Нет трещин и деформаций; Тезиз 3: На гидравлических системах отсутствует течь; Тезис 4: Подкладки под опоры не имеют видимых разрушений
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Руководитель | 10 | prr_11.jpg | ГРУЗ.03. | Сотрудники успешно прошли проверку знаний, по результатам которой они допущены к своей работе: | Тезис 2: Работник, управляющий подъемным сооружением; Тезиз 3: Ответственный за безопасное производство работ; Тезис 4: Работник, осуществляющий строповку груза
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Руководитель | 11 | prr_12.jpg |  | Непосредственно перед началом работы еще раз убедитесь: |  | Все устройства безопасности включены и работают - ограничители высоты и грузоподъемности, защита от касания с ЛЭП | Строповка груза выполнена в соответствии с утвержденной схемой | Захват груза выполнен надежно - замок или карабин полностью закрыт | Груз не засыпан землей, не примерз и не заблокирован другими объектами
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Стропальщик | 1 | prr_1.jpg | ГРУЗ.01. | Разработана и утверждена схема строповки | Тезис 2: Указан способ строповки и угол между стропами
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Стропальщик | 2 | prr_2.jpg | ГРУЗ.01. | Стропы исправны и соответствуют массе перемещаемого груза | Тезис 2: На стропах присутствует маркировка с указанием максимальной грузоподъемности; Тезиз 3: Масса перемещаемого груза, приходящаяся на каждый строп не превышает допустимую нагрузку; Тезис 4: Стропы не имеют дефектов и повреждений
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Стропальщик | 3 | prr_3.jpg | ГРУЗ.01. | Грузовая тара исправна и соответствует массе перемещаемого груза |  | На таре присутствует маркировка с максимальной массой перемещаемого груза и самой тары | Масса груза не превышает максимальную массу тары | Грузовая тара не имеет дефектов и повреждений | На грузовую тару имеется паспорт/ руководство по эксплуатации/ акт об испытании
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Стропальщик | 4 | prr_6.jpg | ГРУЗ.02. | Техническое состояние подъемного сооружения позволяет осуществлять его эксплуатацию | Тезис 2: Подъемное сооружение не имеет изменений, не предусмотренных заводом-изготовителем; Тезиз 3: Отсутствуют дефекты, требующие запрета эксплуатации подъемного сооружения
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Стропальщик | 5 | prr_8.jpg | ГРУЗ.05. | Площадка подготовлена для работы. Утвержденный план или техкарта содержат: | Тезис 2: марку, модель и тип подъемного сооружения; Тезиз 3: тип покрытия площадки; Тезис 4: минимальное безопасное расстояние от выносных опор до выемок в грунте
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Стропальщик | 6 | prr_9.jpg | ГРУЗ.05. | Подъемное сооружние установлено на выносные опоры | Тезис 2: Каждая опора установлена на подкладку; Тезиз 3: Под каждой опорой используется не более одной подкладки; Тезис 4: Угол наклона ПС не превышает значения, указанные в руководстве по эксплуатации
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Стропальщик | 7 | prr_12.jpg |  | Непосредственно перед началом работы еще раз убедитесь: |  | Все устройства безопасности включены и работают - ограничители высоты и грузоподъемности, защита от касания с ЛЭП | Строповка груза выполнена в соответствии с утвержденной схемой | Захват груза выполнен надежно - замок или карабин полностью закрыт | Груз не засыпан землей, не примерз и не заблокирован другими объектами
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Крановщик | 1 | prr_1.jpg | ГРУЗ.01. | Разработана и утверждена схема строповки | Тезис 2: Указан способ строповки и угол между стропами
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Крановщик | 2 | prr_2.jpg | ГРУЗ.01. | Стропы исправны и соответствуют массе перемещаемого груза | Тезис 2: На стропах присутствует маркировка с указанием максимальной грузоподъемности; Тезиз 3: Масса перемещаемого груза, приходящаяся на каждый строп не превышает допустимую нагрузку; Тезис 4: Стропы не имеют дефектов и повреждений
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Крановщик | 3 | prr_3.jpg | ГРУЗ.01. | Грузовая тара исправна и соответствует массе перемещаемого груза |  | На таре присутствует маркировка с максимальной массой перемещаемого груза и самой тары | Масса груза не превышает максимальную массу тары | Грузовая тара не имеет дефектов и повреждений | На грузовую тару имеется паспорт/ руководство по эксплуатации/ акт об испытании
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Крановщик | 4 | prr_4.jpg | ГРУЗ.02. | Подъемное сооружение (ПС) допущено к эксплуатации | Тезис 2: Пройдено частичное и полное техническое освидетельствование; Тезиз 3: На сооружении имеется талон/бирка цветового кодирования
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Крановщик | 5 | prr_5.jpg | ГРУЗ.02. | Подъемное сооружение имеет следующие исправные устройства и приборы безопасности: | Тезис 2: Ограничитель высоты подъема крюка; Тезиз 3: Ограничитель грузоподъемности; Тезис 4: Устройство защиты от касания воздушных линий электропередачи
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Крановщик | 6 | prr_6.jpg | ГРУЗ.02. | Техническое состояние подъемного сооружения позволяет осуществлять его эксплуатацию | Тезис 2: Подъемное сооружение не имеет изменений, не предусмотренных заводом-изготовителем; Тезиз 3: Отсутствуют дефекты, требующие запрета эксплуатации подъемного сооружения
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Крановщик | 7 | prr_8.jpg | ГРУЗ.05. | Площадка подготовлена для работы. Утвержденный план или техкарта содержат: | Тезис 2: марку, модель и тип подъемного сооружения; Тезиз 3: тип покрытия площадки; Тезис 4: минимальное безопасное расстояние от выносных опор до выемок в грунте
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Крановщик | 8 | prr_9.jpg | ГРУЗ.05. | Подъемное сооружние установлено на выносные опоры | Тезис 2: Каждая опора установлена на подкладку; Тезиз 3: Под каждой опорой используется не более одной подкладки; Тезис 4: Угол наклона ПС не превышает значения, указанные в руководстве по эксплуатации
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Крановщик | 9 | prr_10.jpg | ГРУЗ.05. | Опорная часть не имеет явных дефектов | Тезис 2: Нет трещин и деформаций; Тезиз 3: На гидравлических системах отсутствует течь; Тезис 4: Подкладки под опоры не имеют видимых разрушений
Погрузочно-разгрузочные работы | Без особых условий |  | Крановщик | 10 | prr_12.jpg |  | Непосредственно перед началом работы еще раз убедитесь: |  | Все устройства безопасности включены и работают - ограничители высоты и грузоподъемности, защита от касания с ЛЭП | Строповка груза выполнена в соответствии с утвержденной схемой | Захват груза выполнен надежно - замок или карабин полностью закрыт | Груз не засыпан землей, не примерз и не заблокирован другими объектами
Работы в электроустановке |  |  | Руководитель | 1 |  | ЭЛБ.05. | Наряд-допуск оформлен должным образом | Тезис 1: Находится на рабочем месте в актуальном состоянии; Тезис 2: Зарегистрирован с присвоением уникального номера; Тезиз 3: Дата, место проведения работ, состав бригады, указанные в наряде-допуске соответствуют фактическим
Работы в электроустановке |  |  | Руководитель | 2 |  | ЭЛБ.05. | Бригада допущена к выполнению работ | Действующие удостоверения с присвоенной группой по электробезопасности в наличии | Баланс групп допуска по электробезопасности среди членов бригады соблюден | Проведен инструктаж согласно наряду-допуску | Допускающий подтвердил отсутствие напряжения на токоведущих частях
Работы в электроустановке |  |  | Руководитель | 3 |  | ЭЛБ.03. | Электротехнический персонал допущен к самостоятельной работе | Тезис 1: Квалификация работника соответствует классу электрооборудования; Тезис 2: Работник обучен оказанию первой помощи и приемом освобождения пострадавшего от действий электрического тока
Работы в электроустановке |  |  | Руководитель | 4 |  | ЭЛБ.05. | Подготовительные мероприятия выполнены | Произведены необходимые отключения | Исключено случайное включение коммутационных аппаратов | Запрещающие и информационные плакаты вывешены | Токоведущие части обесточены | Включено и/или установлено заземление | Установлены ограждения (при необходимости)
Работы в электроустановке |  |  | Руководитель | 5 |  | ЭЛБ.06. | Требования к ответственному за безопасное проведение работ соблюдены | Указан в наряде-допуске | Квалификация соответствует классу электроустановки | Присутствует на месте проведения работ | Все члены бригады находятся в зоне его видимости
Работы в электроустановке |  |  | Руководитель | 6 |  | ЭЛБ.06. | Рабочее место подготовлено | На переносном электроинстурменте имеется бирка, подтверждающая его пригодность к эксплуатации | Электроинструмент не имеет видимых дефектов и повреждений | Члены бригады выполняют действия только в границах подготовленного рабочего места | В границах выполнения работ отсутствуют посторонние лица
Работы в электроустановке |  |  | Исполнитель | 1 |  | ЭЛБ.05. | Наряд-допуск оформлен должным образом | Тезис 1: Находится на рабочем месте в актуальном состоянии; Тезис 2: Зарегистрирован с присвоением уникального номера; Тезиз 3: Дата, место проведения работ, состав бригады, указанные в наряде-допуске соответствуют фактическим
Работы в электроустановке |  |  | Исполнитель | 2 |  | ЭЛБ.05. | Подготовительные мероприятия выполнены | Тезис 1: Запрещающие и информационные плакаты вывешены; Тезис 2: Включено и/или установлено заземление; Тезиз 3: Соседние токоведущие части, находящиеся под напряжением, закрыты / ограждены
Работы в электроустановке |  |  | Исполнитель | 3 |  | ЭЛБ.03. | Сотрудники допущены к выполнению работ | Тезис 1: Действующие удостоверения с присвоенной группой по электробезопасности в наличии; Тезис 2: Работник обучен оказанию первой помощи и приемом освобождения пострадавшего от действий электрического тока; Тезиз 3: Количество и квалификация членов бригады достаточны для проведения работ
Работы в электроустановке |  |  | Исполнитель | 4 |  | ЭЛБ.06. | Рабочее место подготовлено | На месте проведения работ понятны границы рабочего места | Ответственный за безопасное проведение работ присутствует и находится в зоне видимости | Все необходимые инструменты в наличии и не имеют дефектов и повреждений | Средства инвидидуальной защиты в наличии в необходимом количестве
Работы в электроустановке |  |  | Допускающий | 1 |  | ЭЛБ.05. | Наряд-допуск оформлен должным образом | Тезис 1: Находится на рабочем месте в актуальном состоянии; Тезис 2: Зарегистрирован с присвоением уникального номера; Тезиз 3: Дата, место проведения работ, состав бригады, указанные в наряде-допуске соответствуют фактическим
Работы в электроустановке |  |  | Допускающий | 2 |  | ЭЛБ.05. | Бригада допущена к выполнению работ | Действующие удостоверения с присвоенной группой по электробезопасности в наличии | Баланс групп допуска по электробезопасности среди членов бригады соблюден | Проведен инструктаж согласно наряду-допуску | Допускающий подтвердил отсутствие напряжения на токоведущих частях
Работы в электроустановке |  |  | Допускающий | 3 |  | ЭЛБ.03. | Электротехнический персонал допущен к самостоятельной работе | Тезис 1: Квалификация работника соответствует классу электрооборудования; Тезис 2: Работник обучен оказанию первой помощи и приемом освобождения пострадавшего от действий электрического тока
Работы в электроустановке |  |  | Допускающий | 4 |  | ЭЛБ.05. | Подготовительные мероприятия выполнены | Произведены необходимые отключения | Исключено случайное включение коммутационных аппаратов | Запрещающие и информационные плакаты вывешены | Токоведущие части обесточены | Включено и/или установлено заземление | Установлены ограждения (при необходимости)
Работы в замкнутом пространстве | Газоопасная среда |  | Руководитель | 1 |  | ГАЗ.02. | Наряд-допуск оформлен должным образом | Находится на месте проведения работы | Действителен по сроку, месту и характеру проведения работы | Перечислены мероприятия по обеспечению безопасности проведения работ | Указаны мероприятия по готовности бригады к эвакуации из замкнутого пространства
Работы в замкнутом пространстве | Газоопасная среда |  | Руководитель | 2 |  | ГАЗ.06. | Требования к ответственному за безопасное проведение работ соблюдены | Тезис 1: Данные ответственного указаны в наряде-допуске; Тезис 2: Присутствует на месте проведения работы и видит наблюдающих
Работы в замкнутом пространстве | Газоопасная среда |  | Руководитель | 3 |  | ГАЗ.02. | Подготовительные мероприятия выполнены | Снято избыточное давление с оборудования | Проведены - продувка/пропарка/проветривание/ дренирование | Оборудование изолировано от опасных/ вредных сред | Концентрация опасных веществ не превышает установленных значений | Каждый исполнитель работ знает как интерпретировать показания газоанализатора
Работы в замкнутом пространстве | Газоопасная среда |  | Руководитель | 4 |  | ГАЗ.07. | Бригада готова к эвакуации пострадавшего из замкнутого пространства | Тезис 1: На месте проведения работы присутствует необходимое количество наблюдающих; Тезис 2: В наличии механизированные средства эвакуации в искробезопасном исполнении; Тезиз 3: В случае отсутствия механизированных средств эвакуации на месте присутствует не менее 2-х наблюдающих
Работы в замкнутом пространстве | Газоопасная среда |  | Руководитель | 5 |  | ГАЗ.03. | Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) в наличии и соответствуют требованиям | У каждого исполнителя в наличии изолирующие СИЗОД | Отсутствуют явные повреждения маски, шланга | Воздуходувка шлангового противогаза подает воздух | Сигнальное устройство дыхательного аппарата со свистком и манометром работоспособно
Работы в замкнутом пространстве | Газоопасная среда |  | Руководитель | 6 |  | ГАЗ.01. | Приборы газоанализа расположены в соответствии с нарядом-допуском | В зоне выполнения работ | В количестве и в точке (либо участке) расположения приборов газоанализа | Каждый имеющийся прибор включен | Приборы измеряют концентрации паров, газов, объемной доли кислорода
Работы в замкнутом пространстве | Газоопасная среда |  | Руководитель | 7 |  | ГАЗ.04. | Ручной слесарный инструмент соответствует требованиям | Тезис 1: Имеет медное покрытие без видимых дефектов; Тезис 2: Либо выполнен из искробезопасного сплава
Работы в замкнутом пространстве | Газоопасная среда |  | Руководитель | 8 |  | ГАЗ.05. | Электрооборудование и пневмоинструмент соответствует требованиям | Тезис 1: Может использоваться во взрывоопасных средах; Тезис 2: Корпуса оборудования не имеют явных видимых нарушений герметичности; Тезиз 3: Электросветильники напряжением 12В выполнены во взрывозащищенном исполнении
Работы в замкнутом пространстве | Незагазованная среда |  | Руководитель | 1 |  | ГАЗ.02. | Наряд-допуск оформлен должным образом | Находится на месте проведения работы | Действителен по сроку, месту и характеру проведения работы | Перечислены мероприятия по обеспечению безопасности проведения работ | Указаны мероприятия по готовности бригады к эвакуации из замкнутого пространства
Работы в замкнутом пространстве | Незагазованная среда |  | Руководитель | 2 |  | ГАЗ.06. | Требования к ответственному за безопасное проведение работ соблюдены | Тезис 1: Данные ответственного указаны в наряде-допуске; Тезис 2: Присутствует на месте проведения работы и видит наблюдающих
Работы в замкнутом пространстве |  |  | Руководитель | 3 |  | ГАЗ.02. | Подготовительные мероприятия выполнены | Снято избыточное давление с оборудования | Проведены - продувка/пропарка/проветривание/ дренирование | Оборудование изолировано от опасных/ вредных сред | Концентрация опасных веществ не превышает установленных значений | Каждый исполнитель работ знает как интерпретировать показания газоанализатора
Работы в замкнутом пространстве | Незагазованная среда |  | Руководитель | 4 |  | ГАЗ.07. | Бригада готова к эвакуации пострадавшего из замкнутого пространства | Тезис 1: На месте проведения работы присутствует необходимое количество наблюдающих; Тезис 2: В наличии механизированные средства эвакуации; Тезиз 3: В случае отсутствия я механизированных средств эвакуации на месте присутствует не менее 2-х наблюдающих
Работы в замкнутом пространстве | Незагазованная среда |  | Руководитель | 5 |  | ГАЗ.03. | Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) в наличии и соответствуют требованиям | У каждого исполнителя в наличии изолирующие СИЗОД | Отсутствуют явные повреждения маски, шланга | Воздуходувка шлангового противогаза подает воздух | Сигнальное устройство дыхательного аппарата со свистком и манометром работоспособно
Работы в замкнутом пространстве | Незагазованная среда |  | Руководитель | 6 |  | ГАЗ.01. | Приборы газоанализа расположены в соответствии с нарядом-допуском | В зоне выполнения работ | В количестве и в точке (либо участке) расположения приборов газоанализа | Каждый имеющийся прибор включен | Приборы измеряют концентрации паров, газов, объемной доли кислорода | Выставлена уставка срабатывания на подачу звукового/ вибро сигнала при достижении предельных концентраций
Работы в замкнутом пространстве | Газоопасная среда |  | Исполнитель | 1 |  | ГАЗ.02. | Наряд-допуск оформлен должным образом | Находится на месте проведения работы | Действителен по сроку, месту и характеру проведения работы | Перечислены мероприятия по обеспечению безопасности проведения работ | Указаны мероприятия по готовности бригады к эвакуации из замкнутого пространства
Работы в замкнутом пространстве | Газоопасная среда |  | Исполнитель | 2 |  | ГАЗ.06. | Требования к ответственному за безопасное проведение работ соблюдены | Тезис 1: Данные ответственного указаны в наряде-допуске; Тезис 2: Присутствует на месте проведения работы и видит наблюдающих
Работы в замкнутом пространстве | Газоопасная среда |  | Исполнитель | 3 |  | ГАЗ.02. | Подготовительные мероприятия выполнены | Снято избыточное давление с оборудования | Проведены - продувка/пропарка/проветривание/ дренирование | Оборудование изолировано от опасных/ вредных сред | Концентрация опасных веществ не превышает установленных значений | Каждый исполнитель работ знает как интерпретировать показания газоанализатора
Работы в замкнутом пространстве | Газоопасная среда |  | Исполнитель | 4 |  | ГАЗ.07. | Бригада готова к эвакуации пострадавшего из замкнутого пространства | Тезис 1: На месте проведения работы присутствует необходимое количество наблюдающих; Тезис 2: В наличии механизированные средства эвакуации в искробезопасном исполнении; Тезиз 3: В случае отсутствия механизированных средств эвакуации на месте присутствует не менее 2-х наблюдающих
Работы в замкнутом пространстве | Газоопасная среда |  | Исполнитель | 5 |  | ГАЗ.03. | Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) в наличии и соответствуют требованиям | У каждого исполнителя в наличии изолирующие СИЗОД | Отсутствуют явные повреждения маски, шланга | Воздуходувка шлангового противогаза подает воздух | Сигнальное устройство дыхательного аппарата со свистком и манометром работоспособно
Работы в замкнутом пространстве | Газоопасная среда |  | Исполнитель | 6 |  | ГАЗ.01. | Приборы газоанализа расположены в соответствии с нарядом-допуском | В зоне выполнения работ | В количестве и в точке (либо участке) расположения приборов газоанализа | Каждый имеющийся прибор включен | Приборы измеряют концентрации паров, газов, объемной доли кислорода
Работы в замкнутом пространстве | Газоопасная среда |  | Исполнитель | 7 |  | ГАЗ.04. | Ручной слесарный инструмент соответствует требованиям | Тезис 1: Имеет медное покрытие без видимых дефектов; Тезис 2: Либо выполнен из искробезопасного сплава
Работы в замкнутом пространстве | Газоопасная среда |  | Исполнитель | 8 |  | ГАЗ.05. | Электрооборудование и пневмоинструмент соответствует требованиям | Тезис 1: Может использоваться во взрывоопасных средах; Тезис 2: Корпуса оборудования не имеют явных видимых нарушений герметичности; Тезиз 3: Электросветильники напряжением 12В выполнены во взрывозащищенном исполнении
Работы в замкнутом пространстве | Незагазованная среда |  | Исполнитель | 1 |  | ГАЗ.02. | Наряд-допуск оформлен должным образом | Находится на месте проведения работы | Действителен по сроку, месту и характеру проведения работы | Перечислены мероприятия по обеспечению безопасности проведения работ | Указаны мероприятия по готовности бригады к эвакуации из замкнутого пространства
Работы в замкнутом пространстве | Незагазованная среда |  | Исполнитель | 2 |  | ГАЗ.06. | Требования к ответственному за безопасное проведение работ соблюдены | Тезис 1: Данные ответственного указаны в наряде-допуске; Тезис 2: Присутствует на месте проведения работы и видит наблюдающих
Работы в замкнутом пространстве | Незагазованная среда |  | Исполнитель | 3 |  | ГАЗ.02. | Подготовительные мероприятия выполнены | Снято избыточное давление с оборудования | Проведены - продувка/пропарка/проветривание/ дренирование | Оборудование изолировано от опасных/ вредных сред | Концентрация опасных веществ не превышает установленных значений | Каждый исполнитель знает показания газоанализатора при которых необходимо покинуть место выполнения работы или надеть СИЗОД
Работы в замкнутом пространстве | Незагазованная среда |  | Исполнитель | 4 |  | ГАЗ.07. | Бригада готова к эвакуации пострадавшего из замкнутого пространства | Тезис 1: На месте проведения работы присутствует необходимое количество наблюдающих; Тезис 2: В наличии механизированные средства эвакуации; Тезиз 3: В случае отсутствия механизированных средств эвакуации на месте присутствует не менее 2-х наблюдающих
Работы в замкнутом пространстве | Незагазованная среда |  | Исполнитель | 5 |  | ГАЗ.03. | Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) в наличии и соответствуют требованиям | У каждого исполнителя в наличии изолирующие СИЗОД | Отсутствуют явные повреждения маски, шланга | Воздуходувка шлангового противогаза подает воздух | Сигнальное устройство дыхательного аппарата со свистком и манометром работоспособно
Работы в замкнутом пространстве | Незагазованная среда |  | Исполнитель | 6 |  | ГАЗ.01. | Приборы газоанализа расположены в соответствии с нарядом-допуском | В зоне выполнения работ | В количестве и в точке (либо участке) расположения приборов газоанализа | Каждый имеющийся прибор включен | Приборы измеряют концентрации паров, газов, объемной доли кислорода